## Slide 2
Todos los
resultados
Último
resultado
Nuevo
test
18/06/24 - 16:05

## Slide 3
Todos los
resultados
Último
resultado
Realizar
calibración
18/06/24 - 16:05

## Slide 4
Test #1
Test #2
Test …
Test …
Test n
Test …
Test 1
Test 2
18/06/24 - 16:05

## Slide 5
Test …
Test n + 1
Test …
Test 2
Test 3
18/06/24 - 16:05

## Slide 6
Leyendo resultado.
18/06/24 - 16:05

## Slide 7
Error 505: No se identificó TRC
Aquí se declararán todos los posibles errores que puede llegar a tener la lectura del test.
18/06/24 - 16:05

## Slide 8
Leucocitos
Nitritos
Urobilinógeno
Proteínas
pH
Sangre
Densidad
Cetonas
Bilirrubina
Glucosa
Muestra
Comparación
Guardar
18/06/24 - 16:05

## Slide 9
Leucocitos
Nitritos
Urobilinógeno
Proteínas
pH
Sangre
Densidad
Cetonas
Bilirrubina
Glucosa
Muestra
Comparación
Guardar
18/06/24 - 16:05

## Slide 10
Leucocitos
Nitritos
Urobilinógeno
Proteínas
pH
Sangre
Densidad
Cetonas
Bilirrubina
Glucosa
Muestra
Comparación
Guardar
18/06/24 - 16:05

## Slide 11
Leucocitos | Nitritos | Urobilinógeno
Neg. | Neg. | 0,1
Proteínas | pH | Sangre
Neg. | 5 | Neg
Densidad | Cetonas | Bilirrubina
1,000 | Neg | Neg
Glucosa |  | 
Neg |  | 
Imprimir
Enviar
18/06/24 - 16:05

## Slide 12
Leucocitos | Nitritos | Urobilinógeno
Neg. | Neg. | 0,1
Proteínas | pH | Sangre
Neg. | 5 | Neg
Densidad | Cetonas | Bilirrubina
1,000 | Neg | Neg
Glucosa |  | 
Neg |  | 
Imprimir
Enviar
18/06/24 - 16:05

## Slide 13
Imprimiendo resultado.
18/06/24 - 16:05

## Slide 14
Resultado Impreso.
18/06/24 - 16:05

## Slide 15
Error de Impresión. Error 506: Sin conexión con impresora.
Aquí se declararán todos los posibles errores que puede llegar el envío de impresión
18/06/24 - 16:05

## Slide 16
1 | 18/06/24 – 16:04 | Test 1
2 | 18/06/24 – 15:30 | Test 10
3 | 16/06/24 – 12:00 | Test 2
4 | 20/05/24 – 13:00 | Test 3
5 | 15/04/24 – 09:00 | Test n
6 | 13/04/24 – 16:00 | Test 2
7 | 13/03/24 – 15:03 | Test 7
8 | 12/03/24 – 16:08 | Test 1
18/06/24 - 16:05

## Slide 17
2 | 18/06/24 – 15:30 | Test 10
3 | 16/06/24 – 12:00 | Test 2
4 | 20/05/24 – 13:00 | Test 3
5 | 15/04/24 – 09:00 | Test n
6 | 13/04/24 – 16:00 | Test 2
7 | 13/03/24 – 09:00 | Test 7
8 | 12/03/24 – 10:00 | Test 1
9 | 11/02/24 – 07:00 | Test n - 1
Ver
18/06/24 - 16:05

## Slide 18
3 | 16/06/24 – 12:00 | Test 2
4 | 20/05/24 – 13:30 | Test 3
5 | 15/04/24 – 09:00 | Test n
6 | 13/04/24 – 16:00 | Test 2
7 | 13/03/24 – 09:40 | Test 7
8 | 12/03/24 – 10:04 | Test 1
9 | 11/02/24 – 07:00 | Test n - 1
10 | 05/01/24 – 08:35 | Test 3
Ver
18/06/24 - 16:05

## Slide 19
Test #1
Test #2
Test …
Técnico
Ingeniero
Ingeniero
18/06/24 - 16:05

## Slide 20
Test #1
Test #2
Test …
Información

## Slide 21
Test #1
Test #2
Test …
Técnico
Ingeniero
Configuración disponible
Para el técnico

## Slide 22
Test #1
Test #2
Test …
Técnico
Ingeniero
Configuración disponible para el ingeniero.